Отчет о выполненных  работах по домам ТСЖ за 10 месяцев 2009 года.

1.Мероприятия по энергосбережению электроэнергии МОП( д8к2 и д8к3):

А.Установка таймеров на стояки МОП.                                                 -    424руб.

Б. Установка датчиков движения в тамбура.  (1.3п.д8к3, 1.2п.д8к2 част.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .                                                                                                                    -  10520 руб.

В. Выделение круглосуточных точек освещения.                                -     500руб.

2.Комплектация ВРУ средствами защиты.  (8к.3-диэлектр. коврики, перчатки, огнетушители)                                                                                                       -     4600руб.

3.Перемонтаж фанового, ливневого, ГВС трубопроводов на тех.этаже

с установкой дополнительных опор. (8к.2 и 8к.3)                                           -    6131руб.

4.Теплоизоляция ГВС и отопления в подвале и тех.этаже( 8к.3).                  -    21000руб.

5.Замена задвижек на системах отопления и ГВС:

д.8к.2   -    Д100- 2шт.; Д80- 2шт.; Д50- 4шт.(на с-мах отоп. и ГВС) –    22060руб.

д.8к.3   -    д50    - 4шт.                                                                              –   8540руб.

6.Закупка компрессора для проведения гидропневмопромывок с-м отпления. -17305руб.

7.  Работы по укреплению оцинковки на крышах вентшахт. (д8к2 и к3)            -  500 руб.

8.Устройство  2-ой комнаты офиса ТСЖ.                                                            -  25742 руб.

9.Монтаж дополнит. обратки ГВС в 4-м подъезде (8к.2)                                   -   2013 руб.

10.Мерроприятия по территории:

А. Завоз грунта на газоны.                                                                                   - 12000руб

Б. Установка урн, вазонов ( 6+6)                                                                          -17430руб.

В.Окраска бордюров,  крылец подъездов                                                         -  11060 руб..

д. Завоз песка на песочницу.                                                                                -  2000руб.

11.Бетонирование отмостки (8к3-22кв.м., 8к2-8кв.м)                                         - 17000руб.

12 Противопожарные мероприятия (согласно протокола Пожнадзора):

А.Замена дверей в электрощитовые на противопожарные (д8к2 -2шт).          – 24000 руб.

Б. Монтаж атоматич. пожарной сигнализации в офисе.                                   -   18391 руб.

В. Установка пожарных лестниц в местах перепада кровли.(Д8к2- 5шт)        - 5000 руб.

Г. Докомплектация. замена плафонов на светильники в МОП

(д8к3 -109шт, 8к2-8шт), герметизация отв-ий в местах прохода инженер-х

коммуникаций в подвале д.8к.2.( общая пл-дь-9кв.м.)                                           -   6630р.

13. Замена инструмента( перфоратор, «болгарка»)                                                   -  6300р.

Итого:                                                                                                                                239146р.

Текущий ремонт(материалы на устранение аварий),

материалы на содержание дома.                                                                             -        40795 р.