Товарищество собственников жилья

«Таганский дворик»

Отчет о выполненных  работах по домам ТСЖ за 10 месяцев 2010 года.

1. Мероприятия по энергосбережению электроэнергии МОП ( д8к2 и д8к3):

А) Установка датчиков движения в  МОП (147шт).                                            -  39373р.

2. Установка ската из оцинковки на кирпич «Бессер» по фасаду дома 8.к3.       -  11800р.

3. Замена плат вызова к домофону (8к.2 п.1,2,3.)                                                   -   11000р.

4. Замена доводчиков (8к.2 п.2,3,4, 8к3 п1)                                                              -    4000р.

5. Благоустройство детской площадки:

А) спортивный комплекс                                                                                      -  22800р.

Б) качалка на пружине «Вертолетик»                                                                 -  17100р.

В) устройство детской песочницы                                                                      -    2900р.

Г) окраска сооружений на детской площадке                                                    -    1000р

Д) песок в песочницу                                                                                            -    1500р.

6. Устройство лестничных ограждений на 1-х этажах (8к2. п.1,2,4)                    -    2400р.

7. Установка ковриков сандтурф в подъездных тамбурах д.8к3                           -   1763р.

8. Замена разбитых стеклопакетов в МОП д.8к2 п2.эт.2 и п.3 эт.5                       -   2860р.

9. Подготовка систем отопления к зим. периоду

(шар. краны Д.50мм-8к3,  Д80мм- 8к2, паронит, масло)                                    - 14400р.

10. Расширение хоз. проезда вдоль офисных помещений                                      -  76000р.

11. Противопожарные мероприятия (согласно протокола Пожнадзора):

А) Замена дверей в электрощитовых на противопожарные д.8к.3                   -  22300р.

Б)  установка сплинкеров в верх. точках мусоропровода д.8к2                        -    1000р.

В)  устройство разъема на ограждениях дымовых окон д.8 к.2                        -    1700р.

Г)  замена внутр. замков в противопож. дверях на кровлю д.8к.3                   -    3680р.

Д)  монтаж подвесного потолка на крыльцах подъезда   д.8к3                         -    3100р.

Е)  установка недостающих плафонов в МОП д.8к2                                          -   1778 р. 12. Материалы на устранение аварий на инженер. Коммуникаций                       - 15000р.

13. Закупка спец. одежды для рабочих ТСЖ                                                            -   5400р.

14. Саженцы цветов в вазоны, каштаны                                                                   -   2400р.

15. Хоз. инветарь, хоз. материлы для уборки подъездов и территории,

Канцтовары, ремонт оргтехники,                                                                        -   38306р.

Итого:                                                                                                                         303920 р.